## Лист1
Потребность в оборудовании
Средства измерений должны быть утвержденного типа, внесены в государственный реестр средств измерений и допущены к применению на территории РФ.
№ п/п | Название продукции (аналог) | Краткие технические характеристики (назначение) | Количество
1 | Тахеометр Leica (с функцией сканера) | для измерения в системе 3D координат в пространстве - лазерным методом (геодезические измерения) | 2
2 | Гиростанция автоматическая GYRO X | для измерения в системе 3D координат в пространстве - лазерным методом с привязкой(геодезические ) | 1
3 | Анализатор спектра виброакустических сигналов SVAN | для замеров шума и вибрации | 1
4 | Лазерный трекер Leica | для измерения (более высокоточного) в системе 3D координат в пространстве - лазерным методом (геодезические ) | 2
5 | Шумомер SVAN | для замеров шума | 1
6 | Виброметр SVAN | для замеров вибрации | 1
7 | Лазерный сканер Leica | для определения отклонений формы и других геометрических характеристик объемных конструкций и сбора данных для обратного инжиниринга | 1
8 | Радиометрический тепловизор Fluke | для поиска неисправностей, профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий, а также для исследований и разработок | 1
9 | Измеритель мощности KEW-6315-01 | для качественного анализа и выявления проблем в энергетических системах и электрических сетях | 1
10 | Регистратор параметров электрических сетей METREL MI 2892 | для измерение напряжения; измерение силы тока; измерение активной, реактивной, полной мощности, в том числе мощности гармоник, коэффициента мощности; измерение активной, реактивной, генерируемой, потребляемой энергии; измерение коэффициентов несимметрии тока и напряжения по нулевой и обратной последовательностям; измерение дозы фликера; | 1
11 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-30 | для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок | 1
12 | Анализатор параметров качества электрической энергии Sonel PQM-711 | для проведения регистрации и анализа параметров качества электрической энергии в сетях | 1