ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС  
на разработку новых видов продукции, технологий,  
методов и способов производства (ноу-хау)

Наименование компании

ООО « Универсал-Электрик»

Основной профиль деятельности компании

*Техническое обслуживание оборудования промышленных предприятий,*

Сайт компании

http://u-e.ru

Наименование технологического запроса

*Разработка приборов для контроля тока и напряжения с передачей данных по В1ие1оо!к интерфейсу.*

Описание технологического запроса

**Характеристики разрабатываемого прибора Измеритель ЧР, с беспроводной передачей данных.**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
|  | 2-100 МГц, |
| Диапазон частот сигналов ЧР | 0,1-2 МГц, |
|  | 40 кГц |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -40 \*о +120 |
| Радио интерфейс | В!ие1ооШ 4.1 |
| Температура эксплуатации прибора, °С | -20 1о +40 |
| Время работы от аккумулятора, час | 10 |
| Габариты прибора и материал корпуса, мм | 205 х 85 х 75, пластик (АБС) |
| Масса прибора, кг | 0,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Габариты транспортного кейса, мм | *20* |  |
| Вес транспортного кейса с прибором, кг | 2 |
| Запрашиваемая степень готовности проекта | - *Незавершенная стадия ОКР* | | |
| Требуемая форма защиты основных технических решений | *- Не имеется* | | |
| Предполагаемая форма сотрудничества | *Пример: Компания готова оказать финансовую поддержку проведения ОКР и т.д.* | | |
| Дополнительные требования к инновационным решениям |  | | |